## Sheet1
Component name	Manufacturer	Description	Link to part	Unit price (€)

Power components
THS10R10J	TE Connectivity	Resistance 0,1 Ohms 10 Watts	https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-de-puissance/7547622/
IRFZ14PBF	Vishay	Mosfet N 45W 10A	https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/5411685/
STP60NF06L	STMicroelectonics	Mosfet N 60A 60V 110W	https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-mosfet/4857816/
DPO-10-100	RS PRO	Inductance 100µH 10A	https://fr.rs-online.com/web/p/inductances-traversantes/1048448/
SDT10A100CT	DiodesZetex	3 leads Shottky diodes, 10A, 100V, common cathode	https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-redressement-et-schottky/1464841/
10A04-T	DiodesZetex	Commutation regular silicon diode, 10A, 400V	https://fr.rs-online.com/web/p/diodes-de-commutation/7512705P/
671-9129	RS PRO	2x 115/25V transformer, 80 VA	https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/6719129/

Capacitors
RS477-50V-RL13x21	RS PRO	Electrolytic capacitor 470µF/50V	https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/7111479/
711-1510	RS PRO	Electrolytic capacitor 2200µF/50V	https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/7111510/
X2 capacitor	Kemet	150nF +-20 %, 310Vac, 630V dc, X2 capacitor	https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polypropylene/1262221/
Y2 capacitor	Kemet	22nF +-20 %, 300 Vac, 1kV dc	https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polypropylene/1650068/

Thermal management
Heatsink TO-220		Heatsink 34x30x12mm	https://www.aliexpress.com/item/32834691585.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2220ca9f6ruhzm&algo_pvid=418e6884-5c0d-49a2-b79f-a3e16090e29c&algo_expid=418e6884-5c0d-49a2-b79f-a3e16090e29c-22&btsid=0b0a0ac215853031524754479e0d03&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
FA-T220-38E	Ohmite	Heatsink 41.6x25x38.1mm 3.8K/W	https://fr.rs-online.com/web/p/dissipateurs-de-chaleur/8934945/
FA-T220-51E	Ohmite	Heatsink 41.6x25x50.8mm 3.4K/W	https://fr.rs-online.com/web/p/dissipateurs-de-chaleur/8934948/
80x80mm Fan	Cikuso	80x80mm 12V, 0,18A brushless	https://fr.aliexpress.com/item/4000090406540.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b554e9dmdBAhi&algo_pvid=cfe06920-8a80-4455-b900-f1ca403ae7ed&algo_expid=cfe06920-8a80-4455-b900-f1ca403ae7ed-30&btsid=0b0a22a415850471601024744e09a1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
40x40 Fan Ball bearings	JIESAMMY	40x40mm (12V 0,1A ; 24V ; 0,08A, 1,92W) ball bearings	https://fr.aliexpress.com/item/33012020984.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2336f4acYm8oln&algo_pvid=03c28301-4746-4f1c-aa33-9d56e5b5164e&algo_expid=03c28301-4746-4f1c-aa33-9d56e5b5164e-3&btsid=0b0a0ad815850477427286562e54db&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
80x80mm 24V Fan	Delta Electronics Inc.	80x80mm 24V 0,12A ball bearings	https://fr.aliexpress.com/item/32837253236.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ec21e617BG4nW&algo_pvid=d29c1ee4-4896-47fb-933a-d142b3be37bb&algo_expid=d29c1ee4-4896-47fb-933a-d142b3be37bb-11&btsid=0b0a3f8115850495793978089e4475&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Connectors
Jst 2 poles wire + connector	Jst	Wires + connectors (male/female)	https://www.aliexpress.com/item/32822128879.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ee264efQUr3r5&algo_pvid=ef3e446c-ded0-4e3b-8acc-b6072526a804&algo_expid=ef3e446c-ded0-4e3b-8acc-b6072526a804-8&btsid=0b0a182b15852900260028946efe91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Terminal 2 poles		2 poles, 10A, with screws	https://www.aliexpress.com/item/33018729203.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ce95cefYxJvot&algo_pvid=54f2ea56-8a4e-49ef-be1c-f09363f5c4b2&algo_expid=54f2ea56-8a4e-49ef-be1c-f09363f5c4b2-12&btsid=0b0a050b15852901325832714ea5da&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Terminal 2 poles		2 poles, 20A, with screws	https://www.aliexpress.com/item/32961019373.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.edc153af8QKGiR&algo_pvid=bf04008d-e67c-4ef8-9c02-952a66825b02&algo_expid=bf04008d-e67c-4ef8-9c02-952a66825b02-10&btsid=0b0a050b15852902051905239ea5ee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Miscellaneous
SRD-12VDC-SL-C		Relay 12V ; 10A / 110V ; single channel, Normally Open	https://fr.aliexpress.com/item/32849311096.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.433434c7BXugk7&algo_pvid=fb2a70de-781b-4b6a-8454-075345cda579&algo_expid=fb2a70de-781b-4b6a-8454-075345cda579-28&btsid=0b0a182b15853850213354869e4335&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Switch Dpst		6A, 2 poles On-On	https://fr.aliexpress.com/item/33022608497.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79ab7f36XZbyoZ&algo_pvid=4e0c1e82-34a7-4545-b158-3157280d5524&algo_expid=4e0c1e82-34a7-4545-b158-3157280d5524-8&btsid=0b0a182b15853854316273151e4335&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
1mm copper wire	Block	1mm, 11m, enamled copper wire (AWG 18) ; up to 19A continuous	https://fr.rs-online.com/web/p/fils-de-cuivre/7790713/